第３号様式

中間検査チェックシート    ２

（木造：軸組工法用）

| 検査項目 | 内 容 | 検 査 日 付 | ※ 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：監理者報告 | 結 果 |
|  |  | 工 事 監理者 |  |  |
| １ 使用材料 | 1 木材、合板等の種類、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 2 釘、ボルト等、緊結金物の品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ２ 土台及び 基礎 | 3 土台の形状、寸法等 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 4 基礎の形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 5 基礎のひび割れ、不同沈下 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 6 アンカーボルトの長さ、位置等 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ３ 柱 | 7 柱の小径、寸法、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 8 １階柱の小径 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 9 柱の欠き込み補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 10 通し柱の位置、寸法、金物補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 11 柱の有効細長比150以下 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 12 部材の緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ４ 横架材 | 13 横架材の形状、寸法、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 14 中央部の欠き込み禁止 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 15 部材の緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ５ 筋かい | 16 筋かいの形状、寸法、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 17 筋かい端部の金物緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 18 欠込み禁止、補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ６ 軸組等 | 19 釣合い良い配置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 20 床組、小屋ばりの火打材、剛性床 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 21 小屋組の振れ止め | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 22 軸組の種類、必要長さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 23 軸組、構造用合板の規格、緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ７ 継手又は 仕口 | 24 ボルト等による緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 25 座金の形状、厚み | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ８ その他 | 26 外壁の腐りやすい部分の防水紙 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 27 地面から１ｍ以内の防腐、防蟻措置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 28 地盤面からの床高 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 29 床下換気孔の設置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 30 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 31 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 32 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 33 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |

（注）１ 工事監理者の検査した日付けを検査項目ごとに記入し、該当しない項目は検査日付欄

に／印を記入してください。

２ ※印欄は、記入しないでください。