別記１－１

製造所等定期点検記録表（積載式移動タンク貯蔵所を除く。）

| 事業所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検対象 | 製造所等の区分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置許可 年月日・番号 | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成検査年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設名又は 呼称番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危険物の類別、 品名（品目）、最 大貯蔵量又は最大 取扱量、倍数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者 | 危険物取扱者 | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  | ㊞ |  |  |  |  |
|  |  | 免状の区分 |  |  |  |  | 免状番号 |  |
|  | 危険物施設保安員 | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  | ㊞ |  |  |  |  |
|  | 上記以外の者 | 会社名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  | ㊞ |  |  |  |  |
|  | 立会危険物取扱者 | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  | ㊞ |  |  |  |  |
|  |  | 免状の区分 |  |  |  |  | 免状番号 |  |
| 点検年月日 | 年 月 日 |  | 保存期限 |  |  | 年 月 日 |  |  |

別記１０－３

一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）点検表

|  |  |  |  |  |  | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋内空地 |  |  |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 壁、柱、はり及び屋根 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 他用途との区画 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 防火戸 |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 床面 |  | 滞油、滞水の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 階段 |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の有無 | 目視 |  |  |
| 換気・排出設備等 |  |  |  | 吸排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） |  |  |
|  |  |  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
| ためます、排水溝 |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
| 危険物の漏れ、あふれ等防止設備 |  |  |  | 滞油等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認 |  |  |
|  | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 沈下の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 本体部 加熱釜、加熱管、炉壁を含む。 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  | バーナー等燃焼設備 空気供給装置、点火 装置等を含む。 |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 安全装置 （遮断弁等） |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 温度計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 圧力計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 熱源監視装置 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 火災を防止するための附帯設備 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 架台、支柱 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 本体部 （加熱装置を含む。） |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|  |  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | ノズル（水抜き管を含む。）、マンホール等 |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|  | ミキサー |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
|  | 囲い |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  | 通気管 |  |  | 引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無 | 目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。） |  |  |
|  |  |  |  | 弁の作動状況 | 目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。） |  |  |
|  |  |  |  | 管内障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | バードスクリーンの損傷及び目づまりの有無 | 目視 |  |  |
|  | 安全装置 |  |  | 損傷、腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 作動状況 | 取外し等による機能試験 |  |  |
|  | 液量自動表示装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 作動、指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 温度計 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 作動、指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 圧力計 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 作動、指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 液面上（下）限警報設備 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動状況 |  |  |
|  | 注入口 |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
|  | 注入口ピット |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 油種別表示の有無 | 目視 |  |  |
|  | 配管 |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 地盤面との離隔状況 | 目視 |  |  |
|  | フランジ、バルブ等 |  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |
|  |  |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  |  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  | ラック、サポート |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ラック、サポート |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 配管ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ポンプ （電動機等を含む。） |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルトのゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 油加熱器、ストレーナー等 |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  |  | アース |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 制御装置等 |  |  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による。 |  |  |
|  |  |  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 警報設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避雷設備 |  |  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 標識、掲示板 |  |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、お損の有無 | 目視 |  |  |
| 消火設備 |  | 消火器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 消火器以外の消火設備 |  | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警報設備 |  | 自動火災報知設備 |  | 自動火災報知設備点検表による。 |  |  |  |
|  |  | 自動火災報知設備以外の警報設備 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |