様式７

貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書

| 販売所の名称 | （電話番号 ） |
| --- | --- |
| 販売所の所在地 |  |
| 貯蔵施設の所在地 |  |
| 貯蔵能力 | ｋｇ |
| 面積（容器の場合） | ㎡ |

| 項目 | 条 項 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒標 | 規則１４条 １号 | - 貯蔵施設の明示 ※ 図面添付 - ＬＰガス貯蔵施設 □ 燃 □ 火気厳禁 |  |  |  |  |
| 保安距離 | 2号 |  | 法 定 | 実 際 |  | 緩和の必要性 |
|  |  | 第1種 | m | m |  | 有 無 |
|  |  | 第2種 | m | m |  |  |
| 障壁（保安距離緩和の場合） | 3号 | 構 造 | □コンクリートブロック □ 鉄筋コンクリート □ その他（ ） ※ 図面添付 |  |  |  |
| 屋 根 | 4号 | 材料（ ） ※ 図面添付 |  |  |  |  |
| 滞留防止装置 | 5号 | □ 換気口 必要面積（ ）㎡ 実際面積（ ）㎡ ( )％ □ 強制換気 通風能力（1㎡当り ㎥／min） 放出口 （地盤面上から ㎥／min） ※ 図面添付 |  |  |  |  |
| 消火設備 | 6号 | 消火器 （A－ B－ ） 本 |  |  |  |  |
| 火気 |  | 火気との距離 m 隔壁 |  |  | □ 無 □ 有 ※ 図面添付 |  |
| 転落転倒防止 |  | 方法（ ） |  |  |  |  |

（記載要領）

- 該当しない欄は抹消すること。

- 対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

- 該当する□に∨を付し、（　　　　）には数値又は説明を記入すること。