## 表紙
工 事 費 内 訳 明 細 書
令和 年 月 日
（あて先） 各務原市長 浅野 健司
契約番号
工事名
| 共同企業体の名称 |  |  | 特定建設工事共同企業体
|  | 代表構成員 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
|  | 構成員 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名

## 内訳明細
0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | P3
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 文化ホール等改修工事（機械） | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | 空調機器設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 2 | 空調ダクト設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 3 | 空調配管設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 4 | 換気機器設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 5 | 換気ダクト設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 6 | 排煙ダクト設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 7 | 自動制御設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 8 | 撤去空調設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 9 | 衛生器具設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 10 | 給水設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 11 | 排水設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 12 | 消火設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 13 | ガス設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
MR | 14 | 撤去衛生設備工事 | 機械改修 | 式 | 1
WD | 15 | 発生材処分 | 処分費 | 式 | 1
ページ計
MR | 1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P7
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | RH-1 吸収式冷温水発生機(ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ) | 真空部品取替 溶液ﾎﾟﾝﾌﾟ取替 | 基 | 1
0 | 0 | 0 | 伝熱管取替・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ 電装部品・計装部品取替 | 0 | 0
0 | 0 | PP-2 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 渦巻型 80φ×65φ×1,006ℓ/ | 台 | 1
0 | 0 | 0 | mn×24m×7.5KW | 0 | 0
0 | 0 | AC-1 ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 床置水平型 送風量 41,900㎥/h | 台 | 1
0 | 0 | 0 | 冷房能力 233.86KW 暖房能力 245.58KW | 0 | 0
0 | 0 | AC-2 ﾕﾆｯﾄ型空調機 | 床置立型 送風量 12,800㎥/h | 台 | 1
0 | 0 | 0 | 冷房能力 30.81KW 暖房能力 67.91KW | 0 | 0
0 | 0 | AC-3 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井埋込形(高静圧) 冷房能力 18.20KW | 台 | 5
0 | 0 | 0 | 暖房能力 36.48KW | 0 | 0
0 | 0 | PA-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷房能力 7.1KW | 台 | 4
0 | 0 | 0 | 暖房能力 8.0KW | 0 | 0
0 | 0 | PA-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ形4方向 冷房能力 4.5KW | 台 | 2
0 | 0 | 0 | 暖房能力 5.0KW | 0 | 0
0 | 0 | 機器搬入費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 機器据付費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 機器架台 | 0 | 式 | 1
ページ計
MR | 1 | 空調機器設備工事 |  | 2 | [6 empty] | P8
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋取外し再取付 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 2 | 空調ダクト設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P9
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 矩形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.6㎜ | ㎡ | 5
0 | 0 | 矩形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.8㎜ | ㎡ | 50
0 | 0 | 矩形ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 1.0㎜ | ㎡ | 1
0 | 0 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 200φ | ｍ | 6
0 | 0 | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 1,400×750×600H 内貼 GW25t | 組 | 5
0 | 0 | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 3,900×1,500×2,000H 内貼 GW25t | 組 | 1
0 | 0 | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 2,100×1,200×1,350H 内貼 GW25t | 組 | 1
0 | 0 | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 1,900×1,200×1,340H 内貼 GW25t | 組 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | VD 605× 895 | 個 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | VD 800× 600 | 個 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | VD 1,000× 500 | 個 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | VD 1,200× 800 | 個 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | CD 1,000× 500 | 個 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | MD 1,200×1000 | 個 | 1
0 | 0 | たわみ継手 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 保温工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | ﾀﾞｸﾄ架台 | 0 | 式 | 1
ページ計
MR | 2 | 空調ダクト設備工事 |  | 2 | [6 empty] | P10
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ﾀﾞｸﾄ振止め工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 吹出口落下防止工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 3 | 空調配管設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P11
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 屋内一般 SGP-白 25A | ｍ | 13
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 屋内一般 SGP-白 100A | ｍ | 27
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 20A | ｍ | 3
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 40A | ｍ | 1
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 50A | ｍ | 29
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 80A | ｍ | 1
0 | 0 | 冷温水管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 100A | ｍ | 18
0 | 0 | 冷媒管 冷媒用断熱材被覆銅管（液管） | 屋内一般 6.4φ | ｍ | 1
0 | 0 | 冷媒管 冷媒用断熱材被覆銅管（液管） | 屋内一般 9.5φ | ｍ | 4
0 | 0 | 冷媒管 冷媒用断熱材被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 屋内一般 12.7φ | ｍ | 1
0 | 0 | 冷媒管 冷媒用断熱材被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 屋内一般 15.9φ | ｍ | 4
0 | 0 | ﾄﾞﾚﾝ管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 20A | ｍ | 4
0 | 0 | ﾄﾞﾚﾝ管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 VP 25A | ｍ | 4
0 | 0 | 弁類 | GV 10K 20A | 個 | 3
0 | 0 | 弁類 | GV 10K 50A | 個 | 4
0 | 0 | 弁類 | BV 10K 100A | 個 | 6
0 | 0 | 弁類 | CV 10K 100A | 個 | 1
0 | 0 | 弁類 | Yst 10K 50A | 個 | 1
ページ計
MR | 3 | 空調配管設備工事 |  | 2 | [6 empty] | P12
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 弁類 | Yst 10K 100A | 個 | 1
0 | 0 | 弁類 | FJ 10K 50A ｺﾞﾑ製 | 個 | 2
0 | 0 | 弁類 | FJ 10K 100A ｺﾞﾑ製 | 個 | 4
0 | 0 | 計器類 | 圧力計 100φ 1.0MPa | 個 | 6
0 | 0 | 計器類 | 温度計 100φ 100℃ | 個 | 4
0 | 0 | 自動制御弁取付 | 三方弁 40A | 個 | 1
0 | 0 | 自動制御弁取付 | 三方弁 80A | 個 | 1
0 | 0 | 室内外連絡線工事 | 共巻 EEF 1.6㎟-3C | m | 5
0 | 0 | 保温工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 既設管接続費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 斫り補修費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 4 | 換気機器設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P13
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | FE-1 排風機 | 床置片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ ＃4 1/2×15,000㎥/h | 台 | 1
0 | 0 | 0 | ×280Pa×3.7KW | 0 | 0
0 | 0 | FE-2 排風機 | 床置片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ ＃5 1/2×26,900㎥/h | 台 | 1
0 | 0 | 0 | ×300Pa×7.5KW | 0 | 0
0 | 0 | FE-4 排風機 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 200φ×700㎥/h | 台 | 2
0 | 0 | 0 | ×150Pa×202W | 0 | 0
0 | 0 | FV-1 天井扇 | 樹脂製ﾙｰﾊﾞｰ 150φ×200㎥/h×80Pa | 台 | 1
0 | 0 | FV-2 天井扇 | 樹脂製ﾙｰﾊﾞｰ 100φ×100㎥/h×80Pa | 台 | 2
0 | 0 | FV-3 天井扇 | 樹脂製ﾙｰﾊﾞｰ 100φ× 50㎥/h×80Pa | 台 | 1
0 | 0 | HE-1 全熱交換器 | 天井埋込形 200φ×450㎥/h×150Pa | 台 | 1
0 | 0 | HE-2 全熱交換器 | 天井埋込形(天井扇形) 100φ×100㎥/h×50Pa | 台 | 4
0 | 0 | 機器搬入費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 機器据付費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 5 | 換気ダクト設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P14
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 100φ | ｍ | 5
0 | 0 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 150φ | ｍ | 4
0 | 0 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 200φ | ｍ | 9
0 | 0 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 250φ | ｍ | 8
0 | 0 | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 600×600×600H 内貼 GW25t | 組 | 2
0 | 0 | 制気口ﾎﾞｯｸｽ | 450×450×450H 内貼 GW25t | 組 | 4
0 | 0 | 制気口類 | HS 300×300 | 個 | 4
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | VD 250φ | 個 | 2
0 | 0 | たわみ継手 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 保温工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 6 | 排煙ダクト設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P15
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 | 排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 850×600（自動復帰） | 個 | 1
0 | 0 | 制気口類 | ｽﾘｯﾄ形排煙口 1,500×600（自動復帰） | 個 | 1
0 | 0 | 風量測定口 | 0 | 個 | 6
0 | 0 | 移動足場 | H=10ｍ | 台 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 7 | 自動制御設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P16
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | １．空調機廻り | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 自動制御機器 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ｺｱﾕﾆｯﾄ | BNAM1100 | 台 | 1
0 | 0 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力端末器 | BNAM31012 | 台 | 1
0 | 0 | ｱﾅﾛｸﾞ入力端末器 | BNAM21006 | 台 | 1
0 | 0 | ｱﾅﾛｸﾞ出力端末器 | BNAM22004 | 台 | 1
0 | 0 | AC-1系統 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 室内型温度検出器 | EDY10TE | 台 | 1
0 | 0 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 | EDY32 | 台 | 1
0 | 0 | 電動3方弁（80A） | VM54 | 台 | 1
0 | 0 | 室内用ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ | AHS | 台 | 1
0 | 0 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰｱｸﾁｭｴｰﾀ | MA | 台 | 1
0 | 0 | AC-2系統 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 室内型温度検出器 | EDY10TE | 台 | 1
0 | 0 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 | EDY32 | 台 | 1
0 | 0 | ｱｸﾁｭｴｰﾀ | MM53 | 台 | 1
0 | 0 | 小形比例3方弁(40A) | VM53 | 台 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
小計
MR | 7 | 自動制御設備工事 |  | 2 | [6 empty] | P17
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | AC-3系統 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 室内用ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | ARS | 台 | 1
0 | 0 | 小形電動3方ﾎﾞｰﾙ弁(20A） | VY62 | 台 | 5
0 | 0 | 自動制御盤 | 0 | 面 | 1
0 | 0 | 計装工事 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ｹｰﾌﾞﾙ | CVVS1.25×4C | ｍ | 50
0 | 0 | ｹｰﾌﾞﾙ | CVV1.25×3C | ｍ | 20
0 | 0 | ねじなし電線管 | E25 | 本 | 8
0 | 0 | ねじなし電線管 | E31 | 本 | 2
0 | 0 | 電線管付属品 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×150 | 個 | 2
0 | 0 | 吊材料及び支持金具 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 雑材料及び消耗品 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 養生費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 結線費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 労務費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 盤設置作業費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 雑工費 | 0 | 式 | 1
ページ計
MR | 7 | 自動制御設備工事 |  | 3 | [6 empty] | P18
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 交通費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 材料運搬費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 廃棄分別費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 試運転調整費 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ｼｽﾃﾑ試運転調整費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 制御機器調整費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | ２．スイッチ工事 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 EM-CEE 1.25㎜-5C | ｍ | 35
0 | 0 | ｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 EM-CEE 2.0㎜-5C | ｍ | 4
0 | 0 | 電管 | EP 25 | ｍ | 35
0 | 0 | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 露出 | 個 | 2
0 | 0 | 塗装工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | ﾘﾓｺﾝ取付費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 8 | 撤去空調設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P19
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 機器撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 冷媒ｶﾞｽ回収破壊 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 配管撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | ﾀﾞｸﾄ撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 自動制御撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 9 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P20
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 洋風便器（1） | 床置床排水大便器 ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 | 組 | 10
0 | 0 | 0 | 洗浄便座 棚付2連紙巻器 | 0 | 0
0 | 0 | 洋風便器（2） | 床置床排水大便器 密結ﾀﾝｸ式 | 組 | 2
0 | 0 | 0 | 洗浄便座 棚付2連紙巻器 | 0 | 0
0 | 0 | 多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | 洋風便器、洗浄便座 手洗器、洗面器 | 組 | 1
0 | 0 | 0 | 汚物流し 背もたれ、手すり | 0 | 0
0 | 0 | 小便器 | 壁掛式低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 自動洗浄弁 | 組 | 5
0 | 0 | ｶｳﾝﾀｰ式洗面器(1) | ﾎﾞｳﾙ一体洗面器 自動単水栓、排水金具 | 組 | 1
0 | 0 | ｶｳﾝﾀｰ式洗面器(2) | ﾎﾞｳﾙ一体洗面器 自動単水栓、排水金具 | 組 | 1
0 | 0 | 洗面器 | 壁掛ﾊｲﾊﾞｯｸ洗面器 自動単水栓、排水金具 | 組 | 2
0 | 0 | 掃除流し | ﾏﾙﾁｼﾝｸ（大形） 給水栓、排水金具 | 組 | 1
0 | 0 | 多用途手すり | L型手すり | 組 | 10
0 | 0 | 小便器用手すり | 0 | 組 | 1
0 | 0 | 収納式多目的ｼｰﾄ | 0 | 組 | 1
0 | 0 | おむつ替えｼｰﾄ | 0 | 組 | 1
0 | 0 | ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置型 | 組 | 3
0 | 0 | ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | ｺｰﾅｰ設置型 | 組 | 3
0 | 0 | ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 個 | 10
ページ計
MR | 10 | 給水設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | PW-1 受水槽付自動給水ﾕﾆｯﾄ | FRP製受水槽 600ℓ 32φ×150ℓ/min | 台 | 1
0 | 0 | 0 | ×26m×1.5KW | 0 | 0
0 | 0 | 機器搬入費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 機器据付費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 給水管 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 SUS 20SU | m | 63
0 | 0 | 給水管 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 SUS 25SU | m | 13
0 | 0 | 給水管 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所所 SUS 30SU | m | 3
0 | 0 | 給水管 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所所 SUS 40SU | m | 12
0 | 0 | 給水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 HIVP 20A | m | 8
0 | 0 | 給水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 HIVP 40A | m | 3
0 | 0 | 弁類 | GV 10K 20A | 個 | 3
0 | 0 | 弁類 | GV 10K 32A | 個 | 1
0 | 0 | 弁類 | FJ 10K 32A ｺﾞﾑ製 | 個 | 1
0 | 0 | 弁類 | FJ 10K 20A SUS製 | 個 | 2
0 | 0 | 保温工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 既設管接続費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 斫り補修費 | 0 | 式 | 1
ページ計
MR | 10 | 給水設備工事 |  | 2 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 土工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 11 | 排水設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | PW-2 排水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 雑排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ (自動交互内蔵型) | 組 | 1
0 | 0 | 0 | 50φ×180ℓ/min ×5m×0.4KW×2台 | 0 | 0
0 | 0 | 機器据付費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 排水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 40A | m | 11
0 | 0 | 排水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 50A | m | 22
0 | 0 | 排水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 65A | m | 3
0 | 0 | 排水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 75A | m | 23
0 | 0 | 排水管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 100A | m | 27
0 | 0 | 通気管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 50A | m | 6
0 | 0 | 通気管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 65A | m | 7
0 | 0 | 通気管 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 機械室・便所 VP 75A | m | 13
0 | 0 | 排水金物類 | COA 100A | 個 | 3
0 | 0 | 既設管接続費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 斫り補修費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 土工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 12 | 消火設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | PF-1 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 消防認定品（ﾕﾆｯﾄ形） 65φ×50φ×300ℓ/min | 台 | 1
0 | 0 | 0 | ×38m×5.5KW | 0 | 0
0 | 0 | 機器搬入費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 機器据付費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 消火管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 50A | m | 2
0 | 0 | 消火管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 65A | m | 4
0 | 0 | 消火管 配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 SGP-白 80A | m | 1
0 | 0 | 弁類 | GV 10K 65A | 個 | 1
0 | 0 | 弁類 | CV 10K 65A | 個 | 1
0 | 0 | 弁類 | FJ 10K 65A SUS製 | 個 | 2
0 | 0 | 塗装工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 既設管接続費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | あと施工ｱﾝｶｰ | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 13 | ガス設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 配管工事費 | SS管 100A | ｍ | 9
0 | 0 | 配管撤去費 | 100A | ｍ | 22
0 | 0 | 配管撤去費 | 20A | ｍ | 3
0 | 0 | 付帯工事費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 切断工事費 | 100A | ヶ所 | 2
0 | 0 | 切断工事費 | 32A以下 | ヶ所 | 2
0 | 0 | 小運搬費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
MR | 14 | 撤去衛生設備工事 |  | 1 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 機器撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 衛生器具撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 配管撤去工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計
WD | 15 | 発生材処分 |  | 1 | [6 empty] | P21
|  | 名 称 | 仕 様 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 運搬積込費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 発生材処分費 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 有価物買取 | 0 | 式 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ページ計