## 表紙 (2)
工 事 費 内 訳 明 細 書
令和 年 月 日
（あて先） 各務原市長 浅野 健司
契約番号
| 工事名 | 慈光園改修工事
| 共同企業体の名称 |  |  | 特定建設工事共同企業体
|  | 代表構成員 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
|  | 構成員 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名

## 表紙
工事名称 | 慈光園改修工事
工事場所 | 各務原市那加山崎町31 地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
管工事
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 中科目1
機械工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 2
補助対象機械工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調機器設備工事
1
式
計
空調配管設備工事
1
式
計
換気設備工事
1
式
計
計装設備工事
1
式
計
空調設備撤去工事
1
式
計
機械工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
市単独機械工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調機器設備工事
1
式
計
空調配管設備工事
1
式
計
換気設備工事
1
式
計
計装設備工事
1
式
計
ガス設備工事
1
式
計
空調設備撤去工事
1
式
計
消火設備工事
1
式
計
機械工事処分 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
処分費
1
式
計
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
補助対象電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 空調電源設備
1
式
計
動力設備 | 空調電源設備
1
式
計
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
市単独電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 空調電源設備
1
式
電灯設備 | 照明設備
1
式
電灯設備 | 防災照明設備
1
式
計
動力設備 | 空調電源設備
1
式
動力設備 | 動力設備
1
式
計
拡声設備 | 非常放送設備
1
式
計
誘導支援設備 | トイレ等呼出設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知設備
1
式
計
仮設 | 直接仮設
1
式
計
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
市単独電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 外灯設備
1
式
計
収集運搬費
1
式
計
電機工事処分 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
処分費
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
市単独工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直 接 仮 設
1
式
計
内装
1
式
計
金属
1
式
計
雑
1
式
計
撤去
1
式
計
塗装
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
補助対象工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直 接 仮 設
1
式
計
内装
1
式
計
建築工事処分 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
市単独工事 処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
補助対象機械工事 |  | 空調機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAO-1 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(13HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 35.5KW 暖房能力 40.0KW | 1
台
分岐管共
1
式
MAI-1-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 1
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-1-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-1-3 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-2 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(13HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 35.5KW 暖房能力 40.0KW | 1
台
分岐管共
1
式
MAI-2-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-2-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.0KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-3 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(16HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW | 0.64
台
MAI-3-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-3-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 3
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-3-3 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 1
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-6 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 1
台
分岐管共
1
式
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
補助対象機械工事 |  | 空調機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAI-6-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 4
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-7 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 1
台
分岐管共
1
式
MAI-7-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 5
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-8 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 1
台
分岐管共
1
式
MAI-8-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 1
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-8-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 4
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-9 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 1
台
分岐管共
1
式
MAI-9-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 4
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-10 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(13HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 35.5KW 暖房能力 31.5KW | 1
台
分岐管共
1
式
MAI-10-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 5
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-11 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(13HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 35.5KW 暖房能力 40.0KW | 1
台
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
補助対象機械工事 |  | 空調機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分岐管共
1
式
MAI-11-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 6
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-12 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 0.71
台
MAI-12-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-13 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 0.5
台
MAI-13-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
ワイヤードリモコ | ＧＨＰ用
ン |  | 13
個
ワイヤレスリモコ | ＧＨＰ用
ン |  | 2
個
ワイヤレスリモコ | ＧＨＰ用
ン受光部 |  | 27
個
機器類据付費
1
式
機器類搬入費
1
式
あと施工アンカー
工事 |  | 1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
補助対象機械工事 |  | 空調配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 ガス管 | φ12.70
（断熱材被覆銅管 |  | 66
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ15.88
（断熱材被覆銅管 |  | 105
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ19.05
（断熱材被覆銅管 |  | 83
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ25.4
（断熱材被覆銅管 |  | 114
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ28.58
（断熱材被覆銅管 |  | 76
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ31.75
（断熱材被覆銅管 |  | 102
） |  |  | ｍ
冷媒管 液管（ | φ6.35
断熱材被覆銅管） |  | 127
ｍ
冷媒管 液管（ | φ9.52
断熱材被覆銅管） |  | 127
ｍ
冷媒管 液管（ | φ12.70
断熱材被覆銅管） |  | 288
ｍ
排水管 ＶＰ | 屋内一般 25
48
ｍ
加湿用給水管 | 屋内一般 8φ
断熱銅管 |  | 48
ｍ
絶縁継手 | 15φ
48
個
ボール弁 JIS-10 | BV 15 SUS製
K |  | 48
個
保温工事
1
式
既設管接続費
1
式
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
補助対象機械工事 |  | 空調配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管支持架台
1
式
あと施工アンカー
工事 |  | 1
式
斫り工事
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
補助対象機械工事 |  | 換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-1 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 80m3/h×100Pa | 27
台
HEX-2 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 60m3/h×100Pa | 1
台
HEX-3 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 100m3/h×100Pa | 2
台
HEX-5 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 120m3/h×100Pa | 2
台
HEX-8 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 250m3タイプ
形換気扇 | 180m3/h×150Pa | 1
台
HEX-10 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 350m3タイプ
形換気扇 | 280m3/h×100Pa | 1
台
HEX-11 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 350m3タイプ
形換気扇 | 290m3/h×100Pa | 1
台
HEX-12 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 500m3タイプ
形換気扇 | 450m3/h×200Pa | 2
台
HEX-13 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 500m3タイプ
形換気扇 | 450m3/h×200Pa | 2
台
HEX-14 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 500m3タイプ
形換気扇 | 440m3/h×200Pa | 4
台
HEX-15 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 350m3タイプ
形換気扇 | 300m3/h×100Pa | 1
台
ワイヤードリモコ | HEX用
ン |  | 40
個
機器類据付費
1
式
消音ダクト | 100φ
66
個
消音ダクト | 150φ
22
個
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
補助対象機械工事 |  | 換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ダクト接続費
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
補助対象機械工事 |  | 計装設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | EM-CEE2.0□－S －2C
822
ｍ
リモコン類取付費
1
式
結線調整費
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
補助対象機械工事 |  | 空調設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設空調機器類撤
去費 |  | 1
式
既設空調機器類搬 | 搬入費相当
出費 |  | 1
式
既設空調配管類撤 | 保温材・連絡線共
去費 |  | 1
式
既設ダクト類撤去 | 保温材共
費 |  | 1
式
冷媒回収処分
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
市単独機械工事 |  | 空調機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAO-3 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(16HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW | 0.36
台
分岐管共
1
式
MAI-3-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW | 4
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-4 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(20HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW | 1
台
MAI-4-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（1方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.5KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-4-2 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.2KW | 4
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-4-3 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 3
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-4-4 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-4-5 ガスヒ | 天井ビルトイン形
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-5 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(13HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 35.5KW 暖房能力 40.0KW | 1
台
MAI-5-1 ガスヒ | 天井吊形（厨房用）
ートポンプエアコ | 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.0KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAI-5-2 ガスヒ | 天井吊形（厨房用）
ートポンプエアコ | 冷房能力 14.0KW 暖房能力 16.0KW | 1
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-12 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 0.29
台
分岐管共
1
式
MAI-12-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 1
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
市単独機械工事 |  | 空調機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAO-13 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW | 0.5
台
分岐管共
1
式
MAI-13-1 ガスヒ | 天井埋込カセット形（2方向吹出)
ートポンプエアコ | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
MAO-14 ガスヒー | 室外機，ビル用マルチ(10HP相当)
トポンプエアコン | 冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW | 1
台
MAI-14-1 ガスヒ | 床置形 外気処理エアコン
ートポンプエアコ | 冷房能力 28.0KW 暖房能力 20.9KW | 2
ン | 加湿器内蔵 |  | 台
PAC-1 空冷ヒー | 天井埋込カセット形（１方向吹出）
トポンプエアコン | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 1
| 加湿器内蔵 |  | 台
ワイヤードリモコ | ＧＨＰ用
ン |  | 19
個
ワイヤードリモコ | ＥＨＰ用
ン |  | 1
個
遠隔監視アダプタ
ー |  | 2
個
機器類据付費
1
式
機器類搬入費
1
式
あと施工アンカー
工事 |  | 1
式
集中管理コントロ
ーラー |  | 2
個
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
市単独機械工事 |  | 空調配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 ガス管 | φ12.70
（断熱材被覆銅管 |  | 25
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ15.88
（断熱材被覆銅管 |  | 13
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ19.05
（断熱材被覆銅管 |  | 5
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ25.4
（断熱材被覆銅管 |  | 76
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ28.58
（断熱材被覆銅管 |  | 9
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ31.75
（断熱材被覆銅管 |  | 2
） |  |  | ｍ
冷媒管 ガス管 | φ38.1
（断熱材被覆銅管 |  | 83
） |  |  | ｍ
冷媒管 液管（ | φ6.35
断熱材被覆銅管） |  | 34
ｍ
冷媒管 液管（ | φ9.52
断熱材被覆銅管） |  | 9
ｍ
冷媒管 液管（ | φ12.70
断熱材被覆銅管） |  | 78
ｍ
冷媒管 液管（ | φ19.05
断熱材被覆銅管） |  | 83
ｍ
排水管 ＶＰ | 屋内一般 25
26
ｍ
排水管 ＨＴＶ | 屋外架空 40
Ｐ |  | 5
ｍ
排水管 ＨＴＶ | 屋外架空 50
Ｐ |  | 22
ｍ
加湿用給水管 | 屋内一般 8φ
断熱銅管 |  | 26
ｍ
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
市単独機械工事 |  | 空調配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
絶縁継手 | 15φ
26
個
ボール弁 JIS-10 | BV 15 SUS製
K |  | 26
個
保温工事
1
式
既設管接続費
1
式
配管支持架台
1
式
あと施工アンカー
工事 |  | 1
式
斫り工事
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
市単独機械工事 |  | 換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEX-4 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 110m3/h×100Pa | 1
台
HEX-5 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 120m3/h×100Pa | 2
台
HEX-6 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 140m3/h×150Pa | 2
台
HEX-7 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 150m3タイプ
形換気扇 | 150m3/h×150Pa | 1
台
HEX-8 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 250m3タイプ
形換気扇 | 180m3/h×150Pa | 1
台
HEX-9 全熱交換 | 天井埋込ダクト形 350m3タイプ
形換気扇 | 270m3/h×100Pa | 1
台
ワイヤードリモコ | HEX用
ン |  | 8
個
機器類据付費
1
式
消音ダクト | 100φ
14
個
消音ダクト | 150φ
2
個
既設ダクト接続費
1
式
既設給排気グリル | 150φ用
撤去再取付費 |  | 76
個
既設給排気グリル | 200φ用
撤去再取付費 |  | 16
個
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
市単独機械工事 |  | 計装設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | EM-CEE2.0□－S －2C
241
ｍ
リモコン類取付費
1
式
結線調整費
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
市単独機械工事 |  | ガス設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基本工事費 | ～32A
1
式
配管工事費 | VL管20A
14
ｍ
配管撤去費 | 20A
14
ｍ
ガス栓費 | ネジガス栓20A
14
個
接続具費 | 定尺強化ｶﾞｽﾎｰｽ20A
14
個
付帯工事費
1
式
切断連絡費 | 32A以下
13
ヶ所
切断工事費 | 32A以下
14
ヶ所
小運搬費
1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
市単独機械工事 |  | 空調設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設空調機器類撤
去費 |  | 1
式
既設空調機器類搬 | 搬入費相当
出費 |  | 1
式
既設空調配管類撤 | 保温材・連絡線共
去費 |  | 1
式
既設ダクト類撤去 | 保温材共
費 |  | 1
式
冷媒回収処分
1
式
空調設備発生材積
込運搬費 |  | 1
式
計
機械工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
市単独機械工事 |  | 消火設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｽ ﾌﾟﾘﾝｸﾗ－ﾍｯ
ﾄﾞ移設再取付費 |  | 174
個
10型消火器 | １ヵ月リース
59
個
搬入費
1
式
搬出費
1
式
計
機械工事処分 細目別内訳 | [5 empty] | 30
処分 |  | 処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
補助対象電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機器電源接続 | 空調室内機
48
か所
空調機器電源接続 | 全熱交換機
44
か所
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
補助対象電気工事 |  | 動力設備 |  |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEケーブル | 3.5mm2-4C 管内
60
m
ステンレス製電線 | SUS28mm 露出
管 |  | 45
m
ステンレス製電線 | SUS42mm 露出
管 |  | 4
m
機器接続材 | F2-30mmWP 防水露出
8
か所
空調機器電源接続 | 空調室外機 直入始動
8
か所
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
市単独電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機器電源接続 | ON/OFFコントローラー
2
か所
空調機器電源接続 | 空調室内機
23
か所
空調機器電源接続 | 全熱交換機
8
か所
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
市単独電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | A930 LSS9-4-30LN 露出
7
個
LED照明器具 | A1030 LSS10-4-30LN 露出
6
個
LED照明器具 | A1048 LSS10-4-48LN 露出
4
個
LED照明器具 | A930W LSS9MP/RP-4-30LN 露出
1
個
LED照明器具 | A1046W LSS10MP/RP-4-46LN 露出
9
個
LED照明器具 | A1064W LSS10MP/RP-4-64LN 露出
6
個
LED照明器具 | B30 LSS1-4-30LN 線ぴ付
20
個
LED照明器具 | B30W LSS1MP/RP-4-30LN 露出
4
個
LED照明器具 | C30 LSS1-4-30LN＋片反射笠 壁露
| 出 | 5
個
LED照明器具 | D630 LRS6-4-30LN 埋込
67
個
LED照明器具 | D330 LRS3-4-30LN 埋込
6
個
LED照明器具 | D365 LRS3-4-65LN 埋込
38
個
LED照明器具 | G30 LGB81820-LB1 同等品 壁露出
9
個
LED照明器具 | H41 LRS15-3-41LN 埋込
36
個
LED照明器具 | H58 LRS15-3-58LN 埋込
3
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
市単独電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | J66 埋込XL583PJVK-LA9同等品 埋
| 込 | 8
個
LED照明器具 | L08 LRS1-08LN DL
57
個
LED照明器具 | L13 LRS1-13LN DL
27
個
LED照明器具 | L17 LRS1-17LN DL
102
個
LED照明器具 | M08 LGD3204N-LE1 同等品 DL
5
個
LED照明器具 | N17 LRS1RP-17LN DL
14
個
LED照明器具 | P05 LGW80290-LE1 同等品 壁露出
30
個
LED照明器具 | Q06 LGB81565-LE1 同等品 壁露出
44
個
LED照明器具 | S08 LGB85042-LE1 同等品 壁露出
2
個
LED照明器具 | T09 LGB52094-LE1 同等品 棚下灯
2
個
LED照明器具 | U60 NNN16440 同等品 壁露出
12
個
LED照明器具 | W03 LBJ70076 同等品 足元灯
27
個
LED照明器具 | Y36 LGC2111D 同等品 露出
54
個
LED照明器具 | Y54 LGC5113DK 同等品 露出
2
個
LED照明器具 | a YYY32234Z-LE1 同等品 SPL
1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
市単独電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | b 既存FA01996K 再利用 チェン吊
2
個
照明制御器 | 人感センサー親器 換気扇接続端子
| 付 | 12
個
照明制御器 | 人感センサー子器
6
個
照明制御器 | 自動点滅器
4
個
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
市単独電気工事 |  | 電灯設備 |  |  | 防災照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯照明器具 | 誘1 SH1-FSF20F-BL＋リニューアル
| プレート 露出 | 2
個
誘導灯照明器具 | 誘2 SH1-FSF20-BL 露出
10
個
誘導灯照明器具 | 誘3 SH1-FSF21-BL 露出
2
個
誘導灯照明器具 | 誘4 ST1-FSF22-BL 露出
4
個
誘導灯信号装置 | 消灯・点滅用
1
台
煙感知器 | 光電式スポット型煙感知器 2種
| 露出 | 2
個
非常用照明器具 | 非1 NWCF16100-LE1 同等品 壁露
| 出 | 2
個
非常用照明器具 | 非2 NNCF55130-LE1 同等品 壁露
| 出 | 7
個
非常用照明器具 | 非3 K1-LSS1-4-30-LN＋片反射 壁
| 露出 | 2
個
非常用照明器具 | 非4 K1-LRS11-2 埋込
79
個
非常用照明器具 | 非5 K1-LSS11-2 露出
3
個
非常用照明器具 | 非5 K1-LSS11-2 線ぴ付
3
個
非常用照明器具 | 非6 K1-LSS14MP-2 露出
2
個
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
市単独電気工事 |  | 動力設備 |  |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-IE電線 | 1.6mm 管内
8
m
EM-CEケーブル | 3.5mm2-4C 管内
65
m
ステンレス製電線 | SUS22mm 露出
管 |  | 2
m
ステンレス製電線 | SUS28mm 露出
管 |  | 35
m
ステンレス製電線 | SUS42mm 露出
管 |  | 8
m
機器接続材 | F2-24mmWP 防水露出
1
か所
機器接続材 | F2-30mmWP 防水露出
6
か所
プルボックス | SS300×300×300WP-SUS
1
個
空調機器電源接続 | 空調室外機 直入始動
9
か所
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
市単独電気工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力機機電源接続 | 機器電源接続 直入
4
か所
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
市単独電気工事 |  | 拡声設備 |  |  | 非常放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スピーカー取外し | 天井埋込スピーカー
再取付 |  | 44
個
スピーカー取外し | 天井埋込スピーカー ATT付
再取付 |  | 3
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
市単独電気工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廊下灯取外し再取 | 天井付廊下灯
付 |  | 9
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
市単独電気工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器取外し再取 | 差動式スポット型熱感知器 2種
付 | 露出 | 46
個
感知器取外し再取 | 光電式スポット型煙感知器 2種
付 | 露出 | 3
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
市単独電気工事 |  | 仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEケーブル | 3.5mm2-4C 仮設
1
m
EM-CEケーブル | 5.5mm2-3C 仮設
247
m
EM-CEケーブル | 5.5mm2-4C 仮設
47
m
EM-FCPEEケーブル | EM-FCPEE0.65－5P 仮設
31
m
位置ボックス | スイッチボックス 1個用 (MM1-A)
| 仮設 | 6
個
コンセント | 200V-2P15A(E)×1 仮設
1
個
コンセント | 2P15A×1＋ET 仮設
4
個
開閉器箱 | 手元開閉器 MCCB3P3E50A 仮設
1
個
開閉器箱 | 手元開閉器 ELCB3P3E30A 仮設
2
個
電話アウトレット | 電話モジュラー6極4心×3 仮設
1
個
電話機 | 内線多機能電話機 仮移設
2
台
電話機 | 内線多機能電話機 復旧
2
台
端子接続 | 電話交換機端子台 5P 仮設
1
か所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
市単独電気工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 外灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外灯 | (c) NYT2104 同等品 灯具
1
個
屋外灯 | (d) XYG2622N-LE9 同等品 灯具
| アーム含む | 3
個
高所作業 | トラック架装リフト(デッキブーム
| 型)8～9ｍ | 1
台・日
高所作業 | 交通誘導員
1
人・日
撤去
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
市単独電気工事 |  | 収集運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積費
1
式
運搬費
1
式
計
電機工事処分 細目別内訳 | [5 empty] | 46
処分 |  | 処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
市単独工事 |  | 直 接 仮 設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸｻﾋﾞ緊結式足場 | 10ｍ未満 手摺先行型 W=900
| 存置期間10ヶ月 昇降階段含む | 560
㎡
垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存知期間10ヵ月
560
㎡
脚立足場（外部） | 直列 H=1800
| 存置期間10ヶ月 | 135
m
足場開口養生 | 合板 t12 H＝1700、奥行 900
| 存置期間10ヶ月 | 3
か所
高所作業車
1
日
ﾃﾗｽ合板養生
6.5
㎡
脚立足場（内部） | 並列 H=1800
| 存置期間1ヶ月 | 183
㎡
床養生 | 合板t12及びﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
183
㎡
整理清掃片付け | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む
183
㎡
仮設間仕切り | W1000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
4
か所
仮設間仕切り | W1300 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
仮設間仕切り | W1500 合板ｔ12 Ｈ＝2300
9
か所
仮設間仕切り | W1700 合板ｔ12 Ｈ＝2300
2
か所
仮設間仕切り | W1800 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
市単独工事 |  | 直 接 仮 設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切り | W2000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
仮設間仕切り | W3000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
2
か所
仮設間仕切り | W3200 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
仮設間仕切り | W5000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
2
か所
仮設間仕切り | W6000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
5
か所
仮設間仕切り | W7000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
仮設間仕切り | W8000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
仮設間仕切り | W8700 合板ｔ12 Ｈ＝2300
2
か所
仮設間仕切り | W9000 合板ｔ12 Ｈ＝2300
1
か所
仮設間仕切り | W8000 合板t12 H=2500 作業員出
| 入口含む | 1
か所
仮設間仕切り | W1500 合板t12 H=6000 作業員出
| 入口含む | 1
か所
仮設間仕切り | W7000 合板t12 H=6000
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
市単独工事 |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 t9.
0 |  | 119
㎡
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5
119
㎡
ｹｲｶﾙ板 t6.0
23.1
㎡
ｸﾛｽ貼り
8.8
㎡
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9
.5 |  | 9
㎡
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5
24.6
㎡
天井点検口 | 600×600 開口補強共
22
か所
天井点検口 | 450×450 開口補強共
12
か所
天井点検口 | 廊下(3) 新設 600×600 開口補
| 強共 | 1
か所
防煙たれ壁 復旧 | W＝5000（シール・塗装共）
2
か所
防煙たれ壁 復旧 | W＝1600（シール・塗装共）
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
市単独工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量天井 新設 | 19型
117
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
市単独工事 |  | 雑
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設パーテーショ | ﾒｰｶｰ 弘益 防炎ｸﾛｽﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 同
ン H=1750 ｷｬｽﾀｰ | 等品以上
脚 3連（新設・
撤去）
2
台
仮設パーテーショ | ﾒｰｶｰ 弘益 防炎ｸﾛｽﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 同
ン H=1750 ｷｬｽﾀｰ | 等品以上
脚 4連（新設・
撤去）
6
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*880*1760（上下
旧 ① | ） | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*880*1850（上下
旧 ② | ） | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 600*900*1600
旧 ③ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*880*1760（上下
旧 ④ | ） | 1
台
備品等移設及び復 | 冷蔵庫 700*590*1700
旧 ⑤ |  | 1
台
備品等移設及び復 | 机 750*1450*750
旧 ⑥ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 380*880*880
旧 ⑦ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*880*880
旧 ⑧ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*1760*880
旧 ⑨ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*1760*880
旧 ⑩ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*1760*880
旧 ⑪ |  | 1
台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
市単独工事 |  | 雑
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
備品等移設及び復 | 食器棚 440*1200*1840
旧 ⑫ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 400*1760*880
旧 ⑬ |  | 1
台
備品等移設及び復 | 机 700*1100*750
旧 ⑭ |  | 1
台
備品等移設及び復 | 机 700*1100*750
旧 ⑮ |  | 1
台
備品等移設及び復 | 机 700*1100*750
旧 ⑯ |  | 1
台
備品等移設及び復 | 机 700*1460*750
旧 ⑰ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 380*880*880
旧 ⑱ |  | 1
台
備品等移設及び復 | キャビネット 455*1500*1800
旧 ⑲ |  | 1
台
備品等移設及び復 | 机 700*1200*700
旧 ⑳ |  | 1
台
備品等移設及び復 | ロッカー 400*900*1780
旧 ㉑ |  | 1
台
防衛省補助看板 | 300*300 本体+表示:t3.0ｱﾙﾐ複合版
| +ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾄ+巻込貼+ﾏｯﾄﾗﾐ | 1
| 裏板:t3.0ｱﾙﾐ複合版 |  | 式
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 新設
39.2
m
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
市単独工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 石膏ボード ｔ12.5
撤去 |  | 71.1
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 t9.0
撤去 |  | 817
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ｹｲｶﾙ板 t6.0
撤去 |  | 23.1
㎡
ｸﾛｽ貼り 撤去
55.3
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5
撤去 |  | 817
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5
撤去 |  | 9
㎡
天井点検口 撤去 | 600×600
109
か所
天井点検口 撤去 | 450×450
18
か所
防煙たれ壁 撤去 | W＝5000
2
か所
防煙たれ壁 撤去 | W＝1600
1
か所
軽量天井 撤去 | 19型
117
㎡
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 撤去
39.2
m
発生材積込 | ボード類
1
式
発生材積込 | クロス
1
式
発生材積込 | 金属類
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
市単独工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ボード類
1
式
発生材運搬 | クロス
1
式
発生材運搬 | 金属類
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
市単独工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EP塗装 | ｹｲｶﾙ板 t6.0
23.1
㎡
EP塗装 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面
15.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
補助対象工事 |  | 直 接 仮 設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
脚立足場（内部） | 並列 H=1800
防衛補助 | 存置期間1ヶ月 | 788
㎡
床養生 防衛補助 | 合板t12及びﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
788
㎡
整理清掃片付け | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む
防衛補助 |  | 788
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
補助対象工事 |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 t9.
0 防衛補助 |  | 698
㎡
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｔ9.5
防衛補助 |  | 698
㎡
ｸﾛｽ貼り 防衛補
助 |  | 46.5
㎡
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5
防衛補助 |  | 46.5
㎡
天井点検口 防衛 | 600×600 開口補強共
補助 |  | 87
か所
天井点検口 防衛 | 450×450 開口補強共
補助 |  | 6
か所
計
建築工事処分 細目別内訳 | [5 empty] | 58
市単独工事 処分費 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ボード類
1
式
発生材処分 | クロス
1
式
発生材処分 | 金属類
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 59
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H=1800 存置期間10ヶ月
54
m
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W=6000 存置期間10ヶ月
1
か所
鉄板敷 | 存置期間10ヶ月
300
㎡
芝生復旧
300
㎡
計